## CENNIK POLON-ALFA S.A.
CENNIK nr 105/2020 na urządzenia sygnalizacji pożarowej (obowiązujący od 01.12.2020r.) | CENNIK nr 110/2023 (obowiązujący od 01.01.2023r.)
ROZPROSZONY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 6000
INTERAKTYWNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4900
CENTRALE SYGNALIZACJI POŻAROWEJ POLON 4100 I 4200
KONWENCJONALNY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ IGNIS 2000
KOWENCJONALNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 2500
ADRESOWALNY SYSTEM AUTOMATYCZNEGO GASZENIA IGNIS 2500A
OPROGRAMOWANIE DO WIZUALIZACJI I INTEGRACJI VENO
SYGNALIZATORY
UNIWERSALNA CENTRALA STERUJĄCA UCS 6000
ADRESOWALNE POŻAROWE ZASILACZE BUFOROWE PZB 6000
DETEKCJA GAZÓW SDG
ZASYSANIE VENTUM
CZUJKI W WYKONANIU ISKROBEZPIECZNYM I CZUJKI SPECJALNE
WYPOSAŻENIE INSTALATORA
UWAGI
ADRESY BIUR REGIONALNYCH POLON-ALFA S.A.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
Wszystkie ceny NETTO; dotyczą wyrobów loco magazyn producenta; należy doliczyć podatek VAT w należnej wysokości.
Części zamienne starszych systemów i usług zryczałtowanych objęte są innym cennikiem.
POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
NIP 554 03 11 901, REGON 091193376, BDO 000002434, KRS nr 0000718974 – Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
Sprzedaż tel. 52 36 39 511, fax 52 36 39 204; Marketing tel. 52 36 39 261, fax 52 36 39 264
e-mail: polonalfa@polon-alfa.pl, www.polon-alfa.pl

## POLON 6000
Powrót do głównego menu
Rozproszony system sygnalizacji pożarowej POLON 6000
| Typ | [5 empty] | Nazwa | Cena zł
1 | PSO-60 |  | Moduł operatora (główny panel sterujący) |  |  |  |  | 8942
2 | OM-61 |  | Obudowa (drzwi pełne) |  |  |  |  | 1242
3 | OM-62 |  | Obudowa (drzwi z otworem na panel operatora i drukarkę) |  |  |  |  | 1333
4 | MZ-60-150 |  | Moduł zasilacza 150W ( 5 A dla 30 V ) |  |  |  |  | 1638
5 | MZ-60-300 |  | Moduł zasilacza 300W ( 10 A dla 30 V ) |  |  |  |  | 2180
6 | MLD-61 |  | Moduł 2 linii dozorowych z przetwornicą 27V |  |  |  |  | 769
7 | MLD-62 |  | Moduł 2 linii dozorowych bez przetwornicy |  |  |  |  | 643
8 | MPK-60 |  | Moduł wyjść przekaźnikowych (4 PK) |  |  |  |  | 618
9 | MWS-60 |  | Moduł wyjść sygnałowych (4 LS) |  |  |  |  | 618
10 | MWK-60 |  | Moduł wejść kontrolnych (8 LK) |  |  |  |  | 618
11 | MKS-60 |  | Moduł kontrolno-sterujący (2 PK, 2 LS, 2 LK) |  |  |  |  | 646
12 | MPW-61 |  | Moduł wyjść przekaźnikowych 230V (2 PK, 2 LK) |  |  |  |  | 832
13 | MLK-60 |  | Moduł 8 linii dozorowych konwencjonalnych |  |  |  |  | 858
14 | MD-60 |  | Moduł drukarki |  |  |  |  | 2582
15 | MTI-61 |  | Moduł transmisji bez separacji do 3 m |  |  |  |  | 480
16 | MTI-62 |  | Moduł transmisji z separacją do 1200 m |  |  |  |  | 805
17 | MTI-63 Ed.2 |  | Moduł transmisji światłowodowej: wielomodowy do 4km, jednomodowy do 15km |  |  |  |  | 4081
18 | WPO-60 |  | Wyniesiony panel obsługi |  |  |  |  | 10452
19 | OA-61 |  | Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 134 Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów) |  |  |  |  | 938
20 | OA-62 |  | Pojemnik akumulatorów rezerwowych do 90 Ah (w komplecie wiązka do akumulatorów) |  |  |  |  | 901
21 | SM-60 |  | Szyna montażowa modułów funkcjonalnych |  |  |  |  | 454
22 | WP-61, WL-62 |  | Wsporniki górne do SM-60 (WP-61,WL-62) |  |  |  |  | 125
23 | WP-63, WL-64 |  | Wsporniki dolne do SM-60 (WP-63,WL-64) |  |  |  |  | 125
24 | LK-61-035 |  | Przewód połączeniowy do SM-60 35 cm |  |  |  |  | 56
25 | LK-61-050 |  | Przewód połączeniowy do SM-60 50 cm |  |  |  |  | 72
26 | LK-61-070 |  | Przewód połączeniowy do SM-60 70 cm |  |  |  |  | 72
27 | LK-61-090 |  | Przewód połączeniowy do SM-60 90 cm |  |  |  |  | 72
28 | LK-61-320 |  | Przewód połączeniowy do WPO-60 320 cm |  |  |  |  | 100
29 | LK-62-035-050 |  | Przewód rozgałęźnik do SM-60, MTI-xx, MZ-60 xxx 35/50 cm |  |  |  |  | 86
30 | LK-62-035-090 |  | Przewód rozgałęźnik do SM-60, MTI-xx, MZ-60 xxx 35/90 cm |  |  |  |  | 86
31 | Kabel-AKU |  | Wiązka przewodów akumulatorów (gdy zasilacz i akumulatory są w obudowie OM-61) |  |  |  |  | 57
Powrót do głównego menu | [7 empty] | do góry
Elementy liniowe do systemu POLON 6000
| Typ | [5 empty] | Nazwa | Cena zł
1 | EKS-6022 |  | Element kontrolno-sterujący 2 wej / 2wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 568
2 | EKS-6202 |  | Element kontrolno-sterujący 2 wej 230 V / 2 wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 782
3 | EKS-6222P |  | Element kontrolno-sterujący 4 wej (2 wej, 2 wej 230V) / 2 wyj 230V, max.12A (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 970
4 | EKS-6040 |  | Element kontrolno-sterujący 4 wej z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 430
5 | EKS-6004 |  | Element kontrolno-sterujący 4 wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 693
6 | EKS-6044 |  | Element kontrolno-sterujący 4 wej / 4wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 970
7 | EKS-6400 |  | Element kontrolno-sterujący 4 wej 230V z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 6000) |  |  |  |  | 693
8 | ADC-4001M |  | Adapter z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40) |  |  |  |  | 258
9 | EWS-4001 |  | Element sterujący wielowyjściowy, 8 wyjść z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000) |  |  |  |  | 835
10 | EWK-4001 |  | Element kontrolny wielowejściowy, 8 wejść z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000) |  |  |  |  | 754
11 | EKS-4001 |  | Element kontrolno-sterujący 2 wej / 1 wyj z izolatorem zwarć (tylko dla linii dozorowych w trybie 4000) |  |  |  |  | 368
12 | 1xEKS |  | Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001 |  |  |  |  | 97
13 | 2xEKS |  | Obudowa dla dwóch modułów EKS-4001 |  |  |  |  | 132
14 | 4xEKS |  | Obudowa dla czterech modułów EKS-4001 |  |  |  |  | 181
15 | DUO-6046 |  | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) |  |  |  |  | 354
16 | DUO-6046 AD | *3) | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i gniazdem G-40S |  |  |  |  | 501
17 | DOT-6046 |  | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) |  |  |  |  | 395
18 | DUT-6046 AD | *3) | Czujka wielosensorowa (opt. dymu UV i IR + ciepła) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i gniazdem G-40S |  |  |  |  | 515
19 | DOP-6001 |  | Liniowa czujka dymu adresowalna |  |  |  |  | 1762
20 | ASO-1-D |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona czujki DOP-6001 DOP-6001R |  |  |  |  | 682
21 | ASO-1-L |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona lustra DOP-6001 DOP-6001R |  |  |  |  | 568
22 | TUN-6046 |  | Uniwersalna czujka ciepła |  |  |  |  | 300
23 | DIO-4046 | *2) | Jonizacyjna czujka dymu (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 415
24 | DOR-4046 |  | Optyczna czujka dymu |  |  |  |  | 354
25 | DUR-4046 |  | Optyczna uniwersalna czujka dymu (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 366
26 | DPR-4046 |  | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + płomienia) |  |  |  |  | 363
27 | DUO-6046K 240 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/240 (długość rury zasysającej 240mm) |  |  |  |  | 846
28 | DUO-6046K 370 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/370 (długość rury zasysającej 370mm) |  |  |  |  | 907
29 | DUO-6046K 600 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/600 (długość rury zasysającej 600mm) |  |  |  |  | 999
30 | DUO-6046K 900 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/900 (długość rury zasysającej 900mm) |  |  |  |  | 1122
31 | DUO-6046K 1200 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/1200 (długość rury zasysającej 1200mm) |  |  |  |  | 1275
32 | DUR-4047 |  | Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 683
33 | WZ-31 |  | Wskaźnik zadziałania |  |  |  |  | 22
34 | ACR-4001 |  | Adapter czujek radiowych DUR-4047 z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40) |  |  |  |  | 950
35 | ROP-4007 |  | Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 1299
36 | ROP-4007H |  | Radiowy, zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 1443
37 | ROP-4001M |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) |  |  |  |  | 239
38 | ROP-4001MH |  | Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny z izolatorem zwarć (wtynkowy) |  |  |  |  | 314
39 | RM-60-R |  | Ramka maskująca czerwona (niezbędna dla wersji natynk.) |  |  |  |  | 8
40 | SZ-60 |  | Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.) |  |  |  |  | 25
41 | G-40 |  | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 6046) |  |  |  |  | 34
42 | SAL-4001 |  | Adresowalny | akustyczny |  | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 404
43 | SAW-6001 |  | Adresowalny | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 466
44 | SAW-6006 |  | Adresowalny | akustyczny | głosowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 593
45 | SAB-6001-3RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 549
46 | SAB-6001-6RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 560
47 | SAB-6001-6WW |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 560
48 | SAB-6006-3RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 549
49 | SAB-6006-6RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 560
50 | SAB-6006-6WW |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 560
Powrót do głównego menu | [7 empty] | do góry
Note on C54: UWAGA * 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
Note on C56: UWAGA * 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
Note on C61: UWAGA * 2) Na zakup jonizacyjnych czujek dymu DIO wymagane jest odpowiednie zezwolenie PAA.

## POLON 4900
Powrót do głównego menu
Interaktywny system sygnalizacji pożarowej POLON 4900
| Typ | [5 empty] | Nazwa | Cena zł
1 | POLON 4900 |  | Centrala sygn. pożarowej (4 x 127 adresów, pełne oprogramowanie, drukarka) |  |  |  |  | 16812
2 | POLON 4900S |  | Centrala sygn. pożarowej (4 x 127 adresów, wersja sieciowa z MSI-48 ) |  |  |  |  | 17753
3 | POLON 4900SW |  | Centrala sygn. pożarowej (4 x 127 adresów, wersja sieciowa światłowodowa kpl.) |  |  |  |  | 20653
4 | TSR-4000 |  | Terminal sygnalizacji równoległej |  |  |  |  | 9332
5 | TSR-4000SP | *1) | Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa przelotowa |  |  |  |  | 11574
6 | TSR- 4000SK | *1) | Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa końcowa |  |  |  |  | 10452
7 | MSL-2M |  | Moduł liniowy dodatkowych 4 pętli dozorowych (do POLON 4900) |  |  |  |  | 1273
8 | MSI-48 |  | Moduł sieciowy central (do POLON 4900 i 4500) |  |  |  |  | 977
9 | DUO-6046 |  | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) |  |  |  |  | 354
10 | DUO-6046 AD | *3) | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i gniazdem G-40S |  |  |  |  | 501
11 | DOT-6046 |  | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) |  |  |  |  | 395
12 | DIO-4046 | *2) | Jonizacyjna czujka dymu (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 415
13 | DOR-4046 |  | Optyczna czujka dymu |  |  |  |  | 354
14 | DUR-4046 |  | Optyczna uniwersalna czujka dymu (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 366
15 | TUN-4046 |  | Uniwersalna czujka ciepła (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 300
16 | TUN-6046 |  | Uniwersalna czujka ciepła |  |  |  |  | 300
17 | DPR-4046 |  | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + płomienia) |  |  |  |  | 363
18 | DUT-6046 AD | *3) | Czujka wielosensorowa (opt. dymu UV i IR + ciepła) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i gniazdem G-40S |  |  |  |  | 515
19 | DOP-6001 |  | Liniowa czujka dymu adresowalna |  |  |  |  | 1762
20 | ASO-1-D |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona czujki DOP-6001 DOP-6001R |  |  |  |  | 682
21 | ASO-1-L |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona lustra DOP-6001 DOP-6001R |  |  |  |  | 568
22 | DUO-6046K 240 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/240 (długość rury zasysającej 240mm) |  |  |  |  | 846
23 | DUO-6046K 370 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/370 (długość rury zasysającej 370mm) |  |  |  |  | 907
24 | DUO-6046K 600 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/600 (długość rury zasysającej 600mm) |  |  |  |  | 999
25 | DUO-6046K 900 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/900 (długość rury zasysającej 900mm) |  |  |  |  | 1122
26 | DUO-6046K 1200 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/1200 (długość rury zasysającej 1200mm) |  |  |  |  | 1275
27 | DUR-4047 |  | Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 683
28 | WZ-31 |  | Wskaźnik zadziałania |  |  |  |  | 22
29 | ACR-4001 |  | Adapter czujek radiowych z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40) |  |  |  |  | 950
30 | ROP-4007 |  | Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 1299
31 | ROP-4007H |  | Radiowy, zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 1443
32 | ROP-4001M |  | Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny z izolatorem zwarć, wtynkowy |  |  |  |  | 239
33 | ROP-4001MH |  | Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny z izolatorem zwarć, wtynkowy |  |  |  |  | 314
34 | RM-60-R |  | Ramka maskująca (czerwona) uzupełnienie dla wersji natynk. |  |  |  |  | 8
35 | SZ-60 |  | Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.) |  |  |  |  | 25
36 | G-40 |  | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 6046) |  |  |  |  | 34
37 | ADC-4001M |  | Adapter z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40) |  |  |  |  | 258
38 | EWS-4001 |  | Element sterujący wielowyjściowy (8 wyjść) z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 835
39 | EWK-4001 |  | Element kontrolny wielowejściowy (8 wejść) z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 754
40 | EKS-4001 |  | Element kontrolno-sterujący (1 wyj + 2 wej) z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 368
41 | EKS-4001W |  | Element kontrolno-sterujący z obudową (1 wyj 230V + 2 wej 230V) i z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 630
42 | 1xEKS |  | Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001 |  |  |  |  | 97
43 | 2xEKS |  | Obudowa dla dwóch modułów EKS-4001 |  |  |  |  | 132
44 | 4xEKS |  | Obudowa dla czterech modułów EKS-4001 |  |  |  |  | 181
45 | PAR-4800 |  | Pojemnik dla akumulatorów od 24 Ah do 44 Ah |  |  |  |  | 556
46 | CM-181-29 | *1) | Konwerter z PMC-4000 na ModBus RTU |  |  |  |  | 1269
47 | CM-182-2 | *1) | Konwerter z PMC-4000 na BACnet MS/TP |  |  |  |  | 1362
48 | TSG-1M |  | Transmiter serwisowy GSM centrale systemu IGNIS, POLON 4000 i POLON 6000 |  |  |  |  | 1870
49 | SAL-4001 |  | Adresowalny | akustyczny |  | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 404
50 | SAW-6001 |  | Adresowalny | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 466
51 | SAW-6006 |  | Adresowalny | akustyczny | głosowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 593
52 | SAB-6001-3RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 549
53 | SAB-6001-6RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 560
54 | SAB-6001-6WW |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 560
55 | SAB-6006-3RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 549
56 | SAB-6006-6RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 560
57 | SAB-6006-6WW |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 560
Note on C8: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C9: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C13: UWAGA * 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
Note on C15: UWAGA * 2) Na zakup jonizacyjnych czujek dymu DIO wymagane jest odpowiednie zezwolenie PAA.
Note on C21: UWAGA * 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
Note on C49: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C50: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.

## POLON 4100-4200
Powrót do głównego menu
Centrale sygnalizacji pożarowej POLON 4100/4200
| Typ | [5 empty] | Nazwa | Cena zł
1 | POLON 4100 |  | Centrala sygn. pożarowej (2 x 64 adresy) |  |  |  |  | 5605
2 | POLON 4200 |  | Centrala sygn. pożarowej (4 x 64 adresy, pełne oprogramowanie, drukarka) |  |  |  |  | 10743
3 | TSR-4000 |  | Terminal sygnalizacji równoległej |  |  |  |  | 9332
4 | TSR-4000SP | *1) | Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa przelotowa |  |  |  |  | 11574
5 | TSR- 4000SK | *1) | Terminal sygnalizacji równoległej, wersja światłowodowa końcowa |  |  |  |  | 10452
6 | DUO-6043 |  | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR), tylko do POLON 4100 i POLON 4200 |  |  |  |  | 221
7 | DIO-4043 | *2) | Jonizacyjna czujka dymu, tylko do POLON 4100 i POLON 4200 (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 284
8 | DOR-4043 |  | Optyczna czujka dymu, tylko do POLON 4100 i POLON 4200 |  |  |  |  | 221
9 | DUR-4043 |  | Optyczna uniwersalna czujka dymu, tylko do POLON 4100 i POLON 4200 (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 233
10 | TUN-4043 |  | Uniwersalna czujka ciepła, tylko do POLON 4100 i POLON 4200 (do wyczerpania zapasów) |  |  |  |  | 184
11 | TUN-6043 |  | Uniwersalna czujka ciepła, tylko do POLON 4100 i POLON 4200 |  |  |  |  | 184
12 | DUO-6046 AD | *3) | Optyczna, dwupasmowa czujka dymu (UV i IR) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i gniazdem G-40S |  |  |  |  | 501
13 | DPR-4046 |  | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + płomienia) |  |  |  |  | 363
14 | DUT-6046 AD | *3) | Czujka wielosensorowa (opt. dymu UV i IR + ciepła) z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym i gniazdem G-40S |  |  |  |  | 515
15 | DOP-6001 |  | Liniowa czujka dymu adresowalna |  |  |  |  | 1762
16 | ASO-1-D |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona czujki DOP-6001 DOP-6001R |  |  |  |  | 682
17 | ASO-1-L |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona lustra DOP-6001 DOP-6001R |  |  |  |  | 568
18 | DUO-6046K 240 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/240 (długość rury zasysającej 240mm) |  |  |  |  | 846
19 | DUO-6046K 370 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/370 (długość rury zasysającej 370mm) |  |  |  |  | 907
20 | DUO-6046K 600 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/600 (długość rury zasysającej 600mm) |  |  |  |  | 999
21 | DUO-6046K 900 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/900 (długość rury zasysającej 900mm) |  |  |  |  | 1122
22 | DUO-6046K 1200 |  | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/1200 (długość rury zasysającej 1200mm) |  |  |  |  | 1275
23 | DUR-4047 |  | Optyczna radiowa czujka dymu z gniazdem (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 683
24 | WZ-31 |  | Wskaźnik zadziałania |  |  |  |  | 22
25 | ACR-4001 |  | Adapter czujek radiowych z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40) |  |  |  |  | 950
26 | ROP-4007 |  | Radiowy ręczny ostrzegacz pożarowy (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 1299
27 | ROP-4007H |  | Radiowy, zewnętrzny ręczny ostrzegacz pożarowy (do pracy niezbędny ACR-4001) |  |  |  |  | 1443
28 | ROP-4001M |  | Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny z izolatorem zwarć, wtynkowy |  |  |  |  | 239
29 | ROP-4001MH |  | Ręczny ostrzegacz pożar. adresowalny z izolatorem zwarć, wtynkowy |  |  |  |  | 314
30 | RM-60-R |  | Ramka maskująca (czerwona) uzupełnienie dla wersji natynk. |  |  |  |  | 8
31 | SZ-60 |  | Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.) |  |  |  |  | 25
32 | G-40 |  | Gniazdo (do czujek szeregów 40, 4043, 4046, 6046) |  |  |  |  | 34
33 | ADC-4001M |  | Adapter z izolatorem zwarć (montaż w gnieździe G-40) |  |  |  |  | 258
34 | EWS-4001 |  | Element sterujący wielowyjściowy (8 wyjść) z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 835
35 | EWK-4001 |  | Element kontrolny wielowejściowy (8 wejść) z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 754
36 | EKS-4001 |  | Element kontrolno-sterujący (1 wyj + 2 wej) z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 368
37 | EKS-4001W |  | Element kontrolno-sterujący z obudową (1 wyj 230V + 2 wej 230V) i z izolatorem zwarć |  |  |  |  | 630
38 | 1xEKS |  | Obudowa dla pojedynczego modułu EKS-4001 |  |  |  |  | 97
39 | 2xEKS |  | Obudowa dla dwóch modułów EKS-4001 |  |  |  |  | 132
40 | 4xEKS |  | Obudowa dla czterech modułów EKS-4001 |  |  |  |  | 181
41 | PAR-4800 |  | Pojemnik akumulatorów dla akumulat. 24 Ah do 44 Ah |  |  |  |  | 556
42 | CM-181-29 | *1) | Konwerter z PMC-4000 na ModBus RTU |  |  |  |  | 1269
43 | CM-182-2 | *1) | Konwerter z PMC-4000 na BACnet MS/TP |  |  |  |  | 1362
44 | TSG-1M |  | Transmiter serwisowy GSM centrale systemu IGNIS, POLON 4000 i POLON 6000 |  |  |  |  | 1870
45 | SAL-4001 |  | Adresowalny | akustyczny |  | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 404
46 | SAW-6001 |  | Adresowalny | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 466
47 | SAW-6006 |  | Adresowalny | akustyczny | głosowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  | 593
48 | SAB-6001-3RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 549
49 | SAB-6001-6RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 560
50 | SAB-6001-6WW |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 560
51 | SAB-6006-3RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 549
52 | SAB-6006-6RR |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 560
53 | SAB-6006-6WW |  | Adresowalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 560
Note on C7: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C8: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C10: UWAGA * 2) Na zakup jonizacyjnych czujek dymu DIO wymagane jest odpowiednie zezwolenie PAA.
Note on C15: UWAGA * 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
Note on C17: UWAGA * 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
Note on C45: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C46: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.

## UCS 6000
Powrót do głównego menu
Uniwersalna centrala sterująca UCS 6000
Lp. | Typ Wykonanie *) |  | Kompletacja centrali |  | Obudowa (mm) | Cena
1 | 4A (1 x 4A) | 1 | 1 strefa 4A; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 400x400x160 | 2309
2 | 4A (1 x 4A)/MPW-60 | 5 | 1 strefa 4A, 1 moduł MPW-60; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 400x400x160 | 3335
3 | 4A (1 x 4A) | 36 | 1 strefa 4A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 4921
4 | 8A (2 x 4A) | 2 | 2 strefy po 4A; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 400x400x160 | 3708
5 | 8A (1 x 8A) | 3 | 1 strefa 8A; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 400x400x160 | 2344
6 | 8A (1 x 8A)/MPW-60 | 6 | 1 strefa 8A, 1 moduł MPW-60; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 400x400x160 | 3406
7 | 8A (1 x 8A) | 35 | 1 strefa 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 4968
8 | 16A (2 x 8A) | 4 | 2 strefy po 8A; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 400x400x160 | 4385
9 | 16A (4x4A) | 21 | 4 strefy po 4A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 6157
10 | 16A (2x4A, 1x8A) | 22 | 2 strefy po 4A, 1 strefa 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 5738
11 | 16A (2 x 8A) | 24 | 2 strefy po 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 5305
12 | 24A (6x4A) | 25 | 6 stref po 4A; opcj. do 2 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 6879
13 | 24A (3x8A) | 26 | 3 strefy po 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 6646
14 | 32A (2x4A, 3x8A) | 27 | 2 strefy po 4A, 3 strefy po 8A; opcj. do 3 mod. MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 8232
15 | 32A (4x4A, 2x8A) | 28 | 4 strefy po 4A, 2 strefy po 8A; opcj. do 2 mod. MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 7206
16 | 32A (6x4A, 1x8A) | 29 | 6 stref po 4A, 1 strefa 8A; opcj. 1 moduł MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 8232
17 | 32A (8x4A) | 30 | 8 stref po 4A; opcj. 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 9480
18 | 32A (4x8A) | 31 | 4 strefy po 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 753x630x190 | 7510
19 | 32A (4 x 8A) | 7 | 4 strefy po 8A; opcj. do 2 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 1150x630x190 | 9760
20 | 40A (5 x 8A) | 10 | 5 stref po 8A; opcj. do 3 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 1150x630x190 | 10203
21 | 48A (6 x 8A) | 8 | 6 stref po 8A; opcj. do 3 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 1150x630x190 | 10786
22 | 56A (7 x 8A) | 11 | 7 stref po 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 1150x630x190 | 14622
23 | 64A (8 x 8A) | 9 | 8 stref po 8A; opcj. do 4 modułów MPW-60, 1 moduł MPD-60, 1 moduł MKA-60 |  | 1150x630x190 | 16091
*) Wykonania zgodne z opisem w DTR. Ceny innych możliwych wykonań ustalane są indywidualnie.
Powrót do głównego menu | [5 empty] | do góry
Moduły opcjonalne do UCS 6000
| Typ |  |  | Nazwa |  | Cena zł
1 | MGL-60 8A |  | Moduł grupowo-liniowy |  |  | 656
2 | MZU-60 |  | Moduł zasilania uniwersalnego |  |  | 656
3 | SP-150 |  | Zasilacz 150W (5A) (opcja wyłącznie dla wykonań od nr 1) |  |  | 580
4 | SP-240 |  | Zasilacz 240W (10A) (opcja wyłącznie dla wykonań od nr 2 do nr 6) |  |  | 644
5 | SP-600 |  | Zasilacz 600W (20A) (opcja wyłącznie dla wykonań od nr 7 do nr 36) |  |  | 1235
6 | MPW-60 |  | Moduł przekażników wysokonapięciowych 2 przek. 230 V + 2 linie kontr. |  |  | 832
7 | MPD-60 |  | Moduł przekaźników dodatkowych 2 przek. 24 V + 2 linie kontr. |  |  | 265
8 | MKA-60 |  | Moduł komunikacji adresowej adresacja do pracy z POLON 4000, POLON 6000 |  |  | 278
9 | PO-63 |  | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy; 3xLED + wyłącznik |  |  | 210
10 | PO-62 |  | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy; 1xLED + wyłącznik |  |  | 204
11 | PO-61 |  | Przycisk oddymiania (pomarańczowy) wtynkowy; 1xLED |  |  | 198
12 | RM-60-O |  | Ramka maskująca (pomarańczowa) uzupełnienie dla wersji natynk. |  |  | 8
13 | PP-61 |  | Przycisk przewietrzania natynkowy |  |  | 72
14 | PP-62 |  | Przycisk przewietrzania wtynkowy |  |  | 85
Note on B3: UWAGA: *) Wykonania zgodne z opisem w DTR. Ceny innych możliwych wykonań ustalane są indywidualnie.

## VENO
Powrót do głównego menu
Oprogramowanie do wizualizacji i integracji VENO
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | Veno Standard | Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urządzenia VENO; Ograniczenie ilości elementów: 200; Liczba obsługiwanych stacji klienckich: 4; Liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; Liczba obsługiwanych scenariuszy: bez ograniczeń;. |  | 2507
2 | Veno Standard Plus | Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, Texecom, Siemens, MOXA, Hartman. Integracja każdej z wymienionych marek wymaga zakupienia osobnej licencji. |  | 629
3 | Veno Business | Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urządzenia VENO; Ograniczenie ilości elementów: 500; Liczba obsługiwanych stacji klienckich: 4; Liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; Liczba obsługiwanych scenariuszy: bez ograniczeń. |  | 4397
4 | Veno Business Plus | Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, Texecom, Siemens, MOXA, Hartman. Integracja każdej z wymienionych marek wymaga zakupienia osobnej licencji. |  | 1258
5 | Veno Professional | Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urządzenia VENO; Ograniczenie ilości elementów: 1000; Liczba obsługiwanych stacji klienckich: 4; Liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; Liczba obsługiwanych scenariuszy: bez ograniczeń. |  | 11322
6 | Veno Professional Plus | Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, Texecom, Siemens, MOXA, Hartman. Integracja każdej z wymienionych marek wymaga zakupienia osobnej licencji. |  | 2507
7 | Veno Enterprise | Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urządzenia VENO; Ograniczenie ilości elementów: 2000; Liczba obsługiwanych stacji klienckich: 4; Liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; Liczba obsługiwanych scenariuszy: bez ograniczeń. |  | 16359
8 | Veno Enterprise Plus | Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, Texecom, Siemens, MOXA, Hartman. Integracja każdej z wymienionych marek wymaga zakupienia osobnej licencji. |  | 3766
9 | Veno Infinity | Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systemów zabezpieczenia mienia; Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urządzenia VENO; Ograniczenie ilości elementów: brak; Liczba obsługiwanych stacji klienckich: 4; Liczba obsługiwanych paneli: bez ograniczeń; Liczba obsługiwanych scenariuszy: bez ograniczeń. |  | 20138
10 | Veno Infinity Plus | Licencja umożliwiająca integrację systemów innych producentów. Integrowane systemy: Satel, Texecom, Siemens, MOXA, Hartman. Integracja każdej z wymienionych marek wymaga zakupienia osobnej licencji. |  | 6285
11 | Veno dodatkowy klient | Licencja umożliwiająca zwiększenie liczby obsługiwanych stacji klienckich (1 licencja = 1 dodatkowa stacja kliencka) |  | 1574
12 | VENO CLIENT 7-4U-III | Dedykowana stacja kliencka VENO z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, obsługa do 6 monitorów jednocześnie, możliwość instalacji w szafie RACK (obudowa 19"; 4U). |  | 21303
13 | VENO CLIENT 7-T-III | Dedykowana stacja kliencka VENO z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, obsługa do 6 monitorów jednocześnie. |  | 19588
14 | VENO MASTER 7-4U-III | Dedykowana stacja robocza z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, do uruchomienia systemu wymagane jest dokupienie licencji na oprogramowanie VENO w wariancie STANDARD, PROFESSIONAL, ENTRERPRISE lub INFINITY, obsługa do 3 monitorów jednocześnie, możliwość instalacji w szafie RACK (obudowa 19"; 4U). |  | 19343
15 | V-1230/6/IOPS | Sieciowa listwa zasilająca, 6 gniazd, złącze RJ-45, maksymalny prąd 10A, maksymalna moc 2300W, zasilanie 230VAC, kompatybilna z oprogramowaniem VENO. |  | 1385
16 | V-10/4RB | Płytka przekaźnikowa, 4 przekaźniki, prąd obciążenia 10 A/240VAC. Kompatybilna z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM. |  | 158
17 | V-16/4RB | Płytka przekaźnikowa, 4 przekaźniki, prąd obciążenia 16 A/240VAC. Kompatybilna z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM. |  | 201
18 | V-5SB | Rozgałęziacz, 5 gniazd RJ-11, umożliwia podłączenie do 4 czujników temperatury V-TS. Kompatybilny z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM oraz sieciową listwą zasilającą V-1230/6/IOPS. |  | 45
19 | V-TS | Czujnik temperatury, zakres pomiaru temperatury -50 °C do +125 °C, dokładność pomiaru 0.5°C, długość kabla 165 cm, złącze RJ-11. Kompatybilny z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM oraz sieciową listwą zasilającą V-1230/6/IOPS. |  | 37
20 | V-CS/15A | Czujnik prądu, zakres pomiarowy ± 15.5 A, napięcie zasilania 3 ~ 5.5 V, temperatura pracy -40°C do +125 °C. Kompatybilny z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM. |  | 51
21 | V-THSC/60 | Przewód do czujnika temperatury i wilgotności V-THS, długość przewodu 60cm. Kompatybilny z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM. |  | 12
22 | V-THS | Czujnik temperatury i wilgotności, dokładność pomiaru wilgotności 2 ~ 5%, dokładność pomiaru temperatury 0.5°C, zakres pomiaru temperatury -40°C ~ +125°C. Kompatybilny z modułem wejść/wyjść V-1000/IOM. |  | 95
23 | V-1000/IOM | Moduł sieciowy wejść/wyjść, 5 wejść analogowych, 4 wejścia cyfrowe, 6 wyjść cyfrowych, złącze RJ-45, zasilanie 8 ~ 28VDC, kompatybilny z oprogramowaniem VENO, NMS-ANPR oraz NMS-ANPR 2.0. |  | 436
24 | V-1000/IOM-II | Moduł sieciowy wejść/wyjść, 5 wejść analogowych, 4 wejścia cyfrowe, 6 wyjść cyfrowych, złącze RJ-45, zasilanie 8 ~ 55VDC, kompatybilny z oprogramowaniem NMS, VENO, NMS-ANPR oraz NMS-ANPR 2.0. |  | 436
Powrót do głównego menu |  |  |  | do góry
Usługa wsparcia technicznego
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | Usługa techniczna | Wsparcie inżyniera przy instalacji systemu/do 8 godzin; (koszty transportu i zakwaterowania ponosi inwestor). |  | tel
2 | Usługa programistyczna | Dodatkowa praca programistyczna; (np. wprowadzenie nowych funkcjonalności, dodawanie nowych modułów integracji). |  | tel

## IGNIS
Powrót do głównego menu
Konwencjonalny system sygnalizacji pożarowej IGNIS 2000, IGNIS 2500
| Typ |  |  |  |  | Nazwa | Cena zł
1 | IGNIS 2040 | Centrala sygnalizacji pożarowej od 4 do 6 linii dozorowych |  |  |  |  | 1273
2 | IGNIS 2500 | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia jednostrefowa (bez możliwości rozbudowy) |  |  |  |  | 5655
3 | IGNIS 2500R | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia jednostrefowa (z możliwością rozbudowy) |  |  |  |  | 8803
4 | IGNIS 2500-2 | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia dwustrefowa (bez możliwości rozbudowy) |  |  |  |  | 10448
5 | IGNIS 2500-2R | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia dwustrefowa (z możliwością rozbudowy) |  |  |  |  | 11206
6 | MSG-25 | Moduł sterowania gaszeniem |  |  |  |  | 1249
7 | Rozszerzony MSS-25 | Drzwi dwustrefowe z modułem MSS-25 (w celu rozbudowy centrali jednostrefowej do dwustrefowej) |  |  |  |  | 1761
8 | MPK-60 | Moduł wyjść przekaźnikowych (4 PK) - opcja |  |  |  |  | 562
9 | MKS-60 | Moduł kontrolno-sterujący (2 PK, 2 LS, 2 LK) - opcja |  |  |  |  | 562
10 | MWS-60 | Moduł wyjść sygnałowych (4 LS) - opcja |  |  |  |  | 562
| UWAGA | Wykonania podstawowe IGNIS 2500 zaprezentowane w ceniku montowane są u producenta. Pozostałe wykonania prezentowane w DTR możliwe do skompletowania po zamówieniu dodatkowych modułów.
Powrót do głównego menu | [6 empty] | do góry
Adresowalna wersja centrali IGNIS 2500
| Typ |  |  |  |  | Nazwa | Cena zł
1 | IGNIS 2500A | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia jednostrefowa (bez możliwości rozbudowy) |  |  |  |  | 8003
2 | IGNIS 2500AR | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia jednostrefowa (z możliwością rozbudowy) |  |  |  |  | 9477
3 | IGNIS 2500-2A | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia dwustrefowa (bez możliwości rozbudowy) |  |  |  |  | 11332
4 | IGNIS 2500-2AR | NOWOŚĆ Centrala automatycznego gaszenia dwustrefowa (z możliwością rozbudowy) |  |  |  |  | 13155
5 | MSG-25 | Moduł sterowania gaszeniem |  |  |  |  | 1135
6 | Rozszerzony MSS-25 | Drzwi dwustrefowe z modułem MSS-25 (w celu rozbudowy centrali jednostrefowej do dwustrefowej) |  |  |  |  | 1601
7 | MPK-60 | Moduł wyjść przekaźnikowych (4 PK) - opcja |  |  |  |  | 618
8 | MKS-60 | Moduł kontrolno-sterujący (2 PK, 2 LS, 2 LK) - opcja |  |  |  |  | 646
9 | MWS-60 | Moduł wyjść sygnałowych (4 LS) - opcja |  |  |  |  | 618
| UWAGA | Wykonania podstawowe IGNIS 2500 zaprezentowane w cenniku montowane są u producenta. Pozostałe wykonania prezentowane w DTR możliwe do skompletowania po zamówieniu dodatkowych modułów.
Powrót do głównego menu | [6 empty] | do góry
Urządzenia współpracujące dla central serii IGNIS 2000 i IGNIS 1000
| Typ |  |  |  |  | Nazwa | Cena zł
1 | PU-61 | Przycisk uruchomienia, żółty (do IGNIS) |  |  |  |  | 355
2 | PW-61 | Przycisk wstrzymania, niebieski (do IGNIS) |  |  |  |  | 354
3 | SG-1-1-001 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały, UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ |  |  |  |  | 249
4 | SG-1-1-002 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały, UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE |  |  |  |  | 249
5 | SG-1-1-003 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały, UWAGA! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
6 | SG-1-1-004 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały, NIE WCHODZIĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
7 | SG-1-1-005 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały, OPUŚCIĆ GARAŻ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
8 | SG-1-1-006 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały NIE WJEŻDŻAĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
9 | SG-1-1-007 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, biały, UWAGA! WYCIEK AUTOGAZU |  |  |  |  | 249
10 | SG-1-2-001 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ |  |  |  |  | 249
11 | SG-1-2-002 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE |  |  |  |  | 249
12 | SG-1-2-003 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, UWAGA! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
13 | SG-1-2-004 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, NIE WCHODZIĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
14 | SG-1-2-005 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, OPUŚCIĆ GARAŻ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
15 | SG-1-2-006 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, NIE WJEŻDŻAĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
16 | SG-1-2-007 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, biały, UWAGA! WYCIEK AUTOGAZU |  |  |  |  | 249
17 | SG-2-1-001 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony, UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ |  |  |  |  | 249
18 | SG-2-1-002 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony, UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE |  |  |  |  | 249
19 | SG-2-1-003 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony, UWAGA! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
20 | SG-2-1-004 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony, NIE WCHODZIĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
21 | SG-2-1-005 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony, OPUŚCIĆ GARAŻ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
22 | SG-2-1-006 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony NIE WJEŻDŻAĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
23 | SG-2-1-007 | Sygnalizator informacyjny, jednostronny, czerwony, UWAGA! WYCIEK AUTOGAZU |  |  |  |  | 249
24 | SG-2-2-001 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, UWAGA! GAZ NIE WCHODZIĆ |  |  |  |  | 249
25 | SG-2-2-002 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, UWAGA! AUTOMATYCZNE GASZENIE OPUŚCIĆ POMIESZCZENIE |  |  |  |  | 249
26 | SG-2-2-003 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, UWAGA! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
27 | SG-2-2-004 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, NIE WCHODZIĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
28 | SG-2-2-005 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, OPUŚCIĆ GARAŻ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
29 | SG-2-2-006 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, NIE WJEŻDŻAĆ! NADMIAR SPALIN |  |  |  |  | 249
30 | SG-2-2-007 | Sygnalizator informacyjny, dwustronny, czerwony, UWAGA! WYCIEK AUTOGAZU |  |  |  |  | 249
31 | IU-1 | Instrukcja przycisku PU-61 |  |  |  |  | 29
32 | IW-1 | Instrukcja przycisku PW-61 |  |  |  |  | 29
33 | IO-1 | Instrukcja ostrzegawcza |  |  |  |  | 43
34 | RM-60-Y | Ramka maskująca (żółta) uzupełnienie dla wersji natynk. |  |  |  |  | 9
35 | RM-60-B | Ramka maskująca (niebieska) uzupełnienie dla wersji natynk. |  |  |  |  | 9
36 | Zaczep | Zaczep do wersji wiszącej SG-1, SG-2 |  |  |  |  | 11
37 | DOR-40 | Optyczna czujka dymu |  |  |  |  | 179
38 | DUR-40 | Optyczna uniwersalna czujka dymu |  |  |  |  | 128
39 | TUP-40 | Nadmiarowo- różniczkowa czujka ciepła |  |  |  |  | 96
40 | DOT-40 | Czujka dwusensorowa (opt. dymu + ciepła) |  |  |  |  | 175
41 | TOP-40 | Czujka dwusensorowa (ciepła + płomienia) |  |  |  |  | 624
42 | G-40 | Gniazdo (do czujek szeregów 40,4040,6040) |  |  |  |  | 34
43 | DUR-40K 240 | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/240 (długość rury zasysającej 240mm) |  |  |  |  | 601
44 | DUR-40K 370 | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/370 (długość rury zasysającej 370mm) |  |  |  |  | 663
45 | DUR-40K 600 | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/600 (długość rury zasysającej 600mm) |  |  |  |  | 754
46 | DUR-40K 900 | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/900 (długość rury zasysającej 900mm) |  |  |  |  | 877
47 | DUR-40K 1200 | Kanałowa uniwersalna czujka dymu OP-40/1200 (długość rury zasysającej 1200mm) |  |  |  |  | 1030
48 | WZ-31 | Wskaźnik zadziałania |  |  |  |  | 22
49 | ROP-63 | Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny wtynkowy |  |  |  |  | 77
50 | ROP-63H | Ręczny ostrzegacz pożarowy konwencjonalny wtynkowy |  |  |  |  | 175
51 | RM-60-R | Ramka maskująca (czerwona) uzupełnienie dla wersji natynk. |  |  |  |  | 8
52 | SZ-60 | Szybki zabezpieczające (kpl. 3 szt.) |  |  |  |  | 25
53 | TSG-1M | Transmiter serwisowy GSM centrale systemu IGNIS, POLON 4000 i POLON 6000 |  |  |  |  | 1870
54 | SAW-6101 | Konwencjonalny | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S (wielotonowy) |  | 379
55 | SAW-6102 | Konwencjonalny | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S (jednotonowy) |  | 196
56 | SAW-6106 | Konwencjonalny | akustyczny | głosowy | z gniazdem G-40S |  | 467
57 | SAB-6101-3RR | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 302
58 | SAB-6101-6RR | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 312
59 | SAB-6101-6WW | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 312
60 | SAB-6106-3RR | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 302
61 | SAB-6106-6RR | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 312
62 | SAB-6106-6WW | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 312
63 | SAB-6102-3RR | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone |  | 280
64 | SAB-6102-6RR | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone |  | 291
65 | SAB-6102-6WW | Konwencjonalny | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe |  | 291

## SYGNALIZATORY
Powrót do głównego menu
Sygnalizatory
| Typ | Rodzaj |  |  |  | Cena zł
1 | SAL-4001 | Adresowalny akustyczny z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć |  |  |  | 404
2 | SAW-6001 | Adresowalny akustyczny tonowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | 466
3 | SAW-6006 | Adresowalny akustyczny głosowy z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | akustyczny | głosowy | z gniazdem G-40S i izolatorem zwarć | 593
4 | SAB-6001-3RR | Adresowalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | 549
5 | SAB-6001-6RR | Adresowalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 6m światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone | 560
6 | SAB-6001-6WW | Adresowalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 6m światło/obudowa-białe | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe | 560
7 | SAB-6006-3RR | Adresowalny akustyczno-optyczny głosowy montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | 549
8 | SAB-6006-6RR | Adresowalny akustyczno-optyczny głosowy montaż 6m światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone | 560
9 | SAB-6006-6WW | Adresowalny akustyczno-optyczny głosowy montaż 6m światło/obudowa-białe | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-białe | 560
10 | SAW-6101 | Konwencjonalny akustyczny tonowy z gniazdem G-40S (wielotonowy) | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S (wielotonowy) | 379
11 | SAW-6102 | Konwencjonalny akustyczny tonowy z gniazdem G-40S (jednotonowy) | akustyczny | tonowy | z gniazdem G-40S (jednotonowy) | 196
12 | SAW-6106 | Konwencjonalny akustyczny głosowy z gniazdem G-40S | akustyczny | głosowy | z gniazdem G-40S | 467
13 | SAB-6101-3RR | Konwencjonalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | 302
14 | SAB-6101-6RR | Konwencjonalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 6m światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone | 312
15 | SAB-6101-6WW | Konwencjonalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 6m światło/obudowa-białe | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe | 312
16 | SAB-6106-3RR | Konwencjonalny akustyczno-optyczny głosowy montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | 302
17 | SAB-6106-6RR | Konwencjonalny akustyczno-optyczny głosowy montaż 6m światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone | 312
18 | SAB-6106-6WW | Konwencjonalny akustyczno-optyczny głosowy montaż 6m światło/obudowa-białe | akustyczno-optyczny | głosowy | montaż 6m światło/obudowa-białe | 312
19 | SAB-6102-3RR | Konwencjonalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 3m, światło/obudowa-czerwone | 280
20 | SAB-6102-6RR | Konwencjonalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 6m światło/obudowa-czerwone | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-czerwone | 291
21 | SAB-6102-6WW | Konwencjonalny akustyczno-optyczny tonowy montaż 6m światło/obudowa-białe | akustyczno-optyczny | tonowy | montaż 6m światło/obudowa-białe | 291

## ZASILACZE PZB 6000
Powrót do głównego menu
Adresowalne pożarowe zasilacze buforowe PZB 6000
Lp. | Typ | Obudowa | Przewidziane akumulatory |  | Moduł zasilania | Maks. krótkotrwały | Maks. ciągły | Cena zł
[6 empty] | prąd obciążenia | prąd obciążenia
1 | PZB 6000-1 | M70 |  | 2 x 12 V 18Ah | MZ-61-75 (75 W) | 2,5 A | 1,5 A | 2356
2 | PZB 6000-2 | M70 |  | 2 x 12 V 18Ah | MZ-61-150 (150 W) | 5 A | 4,0 A | 2402
3 | PZB 6000-3 | M71 |  | 2x12 V 40 Ah | MZ-61-150 (150 W) | 5 A | 3,0 A | 2671
4 | PZB 6000-4 | M71 |  | 2x12 V 40 Ah | MZ-61-300 (300 W) | 10 A | 8,0 A | 2985
5 | PZB 6000-5 | M72 |  | 2x12 V 80 Ah | MZ-61-150 (150 W) | 5 A | 1,2 A | 3021
6 | PZB 6000-6 | M72 |  | 2x12 V 80 Ah | MZ-61-300 (300 W) | 10 A | 6,0 A | 3417
7 | PZB 6000-7 | M72 + M73 |  | 2x12 V 134 Ah | MZ-61-300 (300 W) | 10 A | 4,0 A | 4886
8 | PZB 6000-8 | M72 + M73 |  | 2x12 V 134 Ah | MZ-61-600 (600 W) | 20 A | 14 A | 5632
9 | MSZ-60 | Moduł zarządzania sygnalizacją | [5 empty] | 455
10 | MZZ-60 | Moduł zarządzania zasilaniem | [5 empty] | 1155
11 | MRZ-60 | Moduł redundancji zasilania | [5 empty] | 455

## DETEKCJA GAZÓW SDG
Powrót do głównego menu
System Detekcji Gazów POLON-ALFA
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | CDG-6000-16 | Centrala detekcji gazu (do16 detektorów) |  | 2438
2 | CDG-6000-99 | Centrala detekcji gazu (do 99 detektorów) |  | 7568
3 | mCDG-2 | Mini centrala detekcji gazu (do 2 detektorów) |  | 582
4 | mCDG-4 | Mini centrala detekcji gazu (do 4 detektorów) |  | 699
5 | mCDG-8 | Mini centrala detekcji gazu (do 8 detektorów) |  | 1165
6 | PSG-6001 | Adresowalny detektor gazu - CNG |  | 527
7 | PSG-6002 | Adresowalny detektor gazu - LPG |  | 383
8 | PSG-6003 | Adresowalny detektor gazu - CO |  | 383
9 | PSG-6103 | Adresowalny detektor gazu - CO (zasilanie tylko z linii dozorowej, mała obudowa) |  | 361
10 | ASG-2001 | Autonomiczny detektor gazu - CNG (zasilanie 24V) |  | 349
11 | ASG-2002 | Autonomiczny detektor gazu - LPG (zasilanie 24V) |  | 349
12 | ASG-2003 | Autonomiczny detektor gazu - CO (zasilanie 24V) |  | 349
13 | ASG-2001HV | Autonomiczny detektor gazu - CNG (zasilanie 230V) |  | 353
14 | ASG-2002HV | Autonomiczny detektor gazu - LPG (zasilanie 230V) |  | 353
15 | ASG-2003HV | Autonomiczny detektor gazu - CO (zasilanie 230V) |  | 353
Powrót do głównego menu |  |  |  | do góry
Elementy adresowalnych czujek gazowych 1)
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | PSG-6000 | Podstawa adresowalnego detektora gazu (bez sensora gazu) |  | 232
2 | PSG-6100 | Podstawa adresowalnego detektora gazu (bez sensora gazu MSG-6003, zasilanie tylko z linii dozorowej, mała obudowa) |  | 210
3 | MSG-6001 | Moduł sensora gazu - CNG |  | 295
4 | MSG-6002 | Moduł sensora gazu - LPG |  | 152
5 | MSG-6003 | Moduł sensora gazu - CO |  | 152
Powrót do głównego menu |  |  |  | do góry
Tablice ostrzegawcze
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | TO-6000-1 | 9–30 VDC, bez sygnalizacji dźwiękowej, jednostronna |  | 399
2 | TO-6001-1 | 9–30 VDC, bez sygnalizacji dźwiękowej, dwustronna |  | 429
3 | TO-6010-1 | 9–30 VDC, z sygnalizacją dźwiękową, jednostronna |  | 419
4 | TO-6011-1 | 9–30 VDC, z sygnalizacją dźwiękową, dwustronna |  | 449
5 | TO-6100-1 | 230 VAC, bez sygnalizacji dźwiękowej, jednostronna |  | 439
6 | TO-6101-1 | 230 VAC, bez sygnalizacji dźwiękowej, dwustronna |  | 499
7 | TO-6110-1 | 230 VAC, z sygnalizacją dźwiękową, jednostronna |  | 469
8 | TO-6111-1 | 230 VAC, z sygnalizacją dźwiękową, dwustronna |  | 509
Powrót do głównego menu |  |  |  | do góry
Akcesoria
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | AKC-6000 | Adapter komunikacji cyfrowej |  | 397
2 | PMG-1 | Maska do testowania |  | 106
3 | Odbojnik | Odbojnik - osłona detektorów gazu |  | 146
Powrót do głównego menu |  |  |  | do góry
Usługa kalibracji
| Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | Kalibracja | Usługa kalibracji modułu sensora gazu |  | 167

## ZASYSANIE VENTUM
Powrót do głównego menu
System zasysający VENTUM POLON-ALFA
| Kod | Typ |  | Nazwa | Cena zł
1 | VE-05-0457 | VP-1 | Obudowa detektora VENTUM PRO |  | 4130
2 | VE-05-0467 | VP-1-F | Obudowa detektora VENTUM PRO, Deep-Freeze |  | 5192
3 | VE-05-0458 | VP-1-SL | Obudowa detektora VENTUM PRO, Silent |  | 5615
4 | VE-10-5130 | DM-VP-50 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO 0.5 % obsc./m |  | 1451
5 | VE-10-5100 | DM-VP-10 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO 0.1 % obsc./m |  | 2242
6 | VE-10-5115 | DM-VP-01 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO 0.015 % obsc./m |  | 6313
7 | VE-10-5200 | DM-VP-50-F | Głowica detekcyjna VENTUM PRO 0.5 % obsc./m, Deep-Freeze |  | 2229
8 | VE-10-5190 | DM-VP-10-F | Głowica detekcyjna VENTUM PRO 0.1 % obsc./m, Deep-Freeze |  | 3258
9 | VE-10-5195 | DM-VP-01-F | Głowica detekcyjna VENTUM PRO 0.015 % obsc./m, Deep-Freeze |  | 9629
10 | VE-10-1035 | FP-VP-1 | Folia frontowa VENTUM PRO (for 1 detector module) |  | 71
11 | VE-10-1037 | FP-VP-2 | Folia frontowa VENTUM PRO 2 (for 2 detector module) |  | 71
12 | VE-05-1140 | VPL-1 | Obudowa detektora VENTUM PRO LITE |  | 3702
13 | VE-05-1145 | VPL-1-SL | Obudowa detektora VENTUM PRO LITE, Silent |  | 5149
14 | VE-10-5610 | DM-VPL-50 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO LITE 0.5 % obsc./m |  | 1451
15 | VE-10-5605 | DM-VPL-10 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO LITE 0.1 % obsc./m |  | 2195
16 | VE-10-5600 | DM-VPL-01 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO LITE 0.015 % obsc./m |  | 6313
17 | VE-10-1260 | FP-VPL-1 | Folia frontowa VENTUM PRO LITE (for 1 detector module) |  | 71
18 | VE-10-1262 | FP-VPL-2 | Folia frontowa VENTUM PRO LITE 2 (for 2 detector module) |  | 71
19 | VE-05-0462 | VN-4 | Obudowa detektora VENTUM PRO ¦ net |  | 5803
20 | VE-05-0463 | VN-4-F | Obudowa detektora VENTUM PRO ¦ net Deep-Freeze |  | 6962
21 | VE-05-0459 | VN-4-SL | Obudowa detektora VENTUM PRO ¦ net Silent |  | 7252
22 | VE-10-5250 | DM-VN-50 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO ¦ net & PRO MAX, 0.50 % obsc./m |  | 1451
23 | VE-10-5210 | DM-VN-10 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO ¦ net & PRO MAX, 0.10 % obsc./m |  | 2242
24 | VE-10-5230 | DM-VN-01 | Głowica detekcyjna VENTUM PRO ¦ net & PRO MAX, 0.015 % obsc./m |  | 6313
25 | VE-10-5320 | DM-VN-50-F | Głowica detekcyjna VENTUM PRO ¦ net & PRO MAX, 0.50 % obsc./m, Deep-Freeze |  | 2229
26 | VE-10-5310 | DM-VN-10-F | Głowica detekcyjna VENTUM PRO ¦ net & PRO MAX, 0.10 % obsc./m, Deep-Freeze |  | 3258
27 | VE-10-5315 | DM-VN-01-F | Głowica detekcyjna VENTUM PRO ¦ net & PRO MAX, 0.015 % obsc./m, Deep-Freeze |  | 9629
28 | VE-10-1076 | FP-VN-1 | Folia frontowa VENTUM PRO ¦ net (for 1 detector module) |  | 71
29 | VE-10-1077 | FP-VN-2 | Folia frontowa VENTUM PRO ¦ net 2 (for 2 detector modules) |  | 71
30 | VE-10-1078 | FP-VN-3 | Folia frontowa VENTUM PRO ¦ net 2 (for 2 det. Mod. + external shutdown) |  | 71
31 | VE-05-1220 | VMN-1 | Obudowa detektora VENTUM PRO MAX standard |  | 10190
32 | VE-05-1350 | VMN-1-F | Obudowa detektora VENTUM PRO MAX Deep-Freeze |  | 12232
33 | VE-05-1240 | VMN-1-SL | Obudowa detektora VENTUM PRO MAX Silent |  | 11543
34 | VE-10-1205 | FP-VMN-1 | Folia frontowa VENTUM PRO MAX (for 1 detector module) |  | 71
35 | VE-10-1210 | FP-VMN-2 | Folia frontowa VENTUM PRO MAX 2 (for 2 detector modules) |  | 71
36 | VE-10-1225 | FP-VMN-3 | Folia frontowa VENTUM PRO MAX 2 (for 2 detector modules + external shutdown) |  | 71
37 | VE-05-4531 | DM-VL-50 | Głowica detekcyjna VENTUM LITE |  | 3449
38 | VE-05-3500 | HB-VL | Obudowa detektora VENTUM LITE |  | 442
39 | VE-10-1440 | FP-VL | Folia frontowa VENTUM LITE |  | 71
40 | VE-10-1960 | LF-VE | Filtr powietrza, < 15 µm |  | 762
41 | VE-10-1963 | LF-VE-1 | Filtr powietrza, < 10 µm |  | 934
42 | VE-10-1966 | LF-VE-2 | Filtr powietrza, < 5 µm |  | 934
43 | AD-10-2010 | SF-400 | Filtr specialny, < 1 µm (długość: 400 mm) |  | 2398
44 | AD-10-2000 | SF-650 | Filtr specialny, < 1 µm (długość: 650 mm) |  | 3016
45 | VE-10-0330 | LF-VE-E | Wkład do filtra powietrza LF-VE (zestaw 3 szt) |  | 159
46 | VE-10-0335 | LF-VE-1-E | Wkład do filtra powietrza LF-VE-1 (zestaw 3 szt) |  | 279
47 | VE-10-0332 | LF-VE-2-E | Wkład do filtra powietrza LF-VE-2 (zestaw 3 szt) |  | 316
48 | AD-10-1930 | SF-400-E | Wkład do filtra SF-400 |  | 706
49 | AD-10-1920 | SF-650-E | Wkład do filtra SF-650 |  | 885
50 | VE-05-3580 | SP-VL-5 | Wkład wewnętrznego filtra VENTUM LITE, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 26
51 | VE-10-0647 | KA-1-P | Odskraplacz |  | 1242
52 | VE-10-1980 | SD-1-P | Tłumik hałasu |  | 581
53 | 01-10-9370 | ABS-DF | Mocowanie i końcówka kapilary, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 47
54 | 01-10-9360 | AS-12x9 | Rura kapilarna 12x9 mm, cena za 1mb, krąg 50m |  | 32
55 | AD-10-0915 | 3KH-ABS | Zawór 3-drogowy z przyłączami, ABS |  | 623
56 | AD-10-0925 | 3KH-PVC | Zawór 3-drogowy z przyłączami, PVC |  | 561
57 | 01-10-9380 | RSV-R25 | Zawór zwrotny (do przedmuchiwania rurociagów) |  | 437
58 | AD-10-0880 | SSK-M/F | Szybkozłącze spreżonego powietrza |  | 234
59 | 09-20-6440 | NU-5 | Moduł Ethernet VENTUM PRO MAX - integracja z systemem BMS/SMS po prot. otwartym SNMP |  | 2015
60 | 09-20-6445 | NU-5-D | Moduł Ethernet VENTUM PRO MAX z kartą pamięci zdarzeń SD 1 GB- integracja z systemem BMS/SMS po prot. otwartym SNMP |  | 2366
61 | 09-20-6450 | NU-5-DO | Karta pamięci zdarzeń SD 1 GB |  | 1560
62 | 09-20-6455 | NU-5-D-F | Karta Ethernet DEEP-FREEZE VENTUM PRO MAX z kartą pamięci zdarzeń SD 1 GB- integracja z systemem BMS/SMS po prot. otwartym SNMP |  | 2626
63 | 09-20-6460 | NU-5-DO-F | Karta pamięci zdarzeń DEEP-FREEZE SD 1 GB |  | 1820
64 | 09-20-6140 | NU-2 | Moduł Ethernet VENTUM LITE - integracja z systemem BMS/SMS po prot. otwartym SNMP - do montażu w obudowie Typ AB-1 |  | 2145
65 | 09-20-6400 | NU-2-D | Moduł Ethernet VENTUM LITE z kartą pamięci zdarzeń SD 1 GB- integracja z systemem BMS/SMS po prot. otwartym SNMP |  | 2495
66 | 09-20-6405 | NU-2-DO | Karta pamięci zdarzeń SD 1 GB |  | 1690
67 | 09-20-6410 | NU-2-D-F | Moduł Ethernet DEEP FREEZE VENTUM LITE z kartą pamięci zdarzeń SD 1 GB- integracja z systemem BMS/SMS po prot. otwartym SNMP |  | 2755
68 | 09-20-6415 | NU-2-DO-F | Karta pamięci zdarzeń SD 1 GB DEEP FREEZE |  | 1950
69 | VE-05-0566 | DIAG 3-P | Narzędzie diagnostyczne |  | 2310
70 | 01-10-8030 | PA-ABS | Trójnik ABS z korkiem do testowania, szary |  | 181
71 | 01-10-8020 | PA-PVC | Trójnik PVC z korkiem do testowania, szary |  | 98
72 | AD-10-0550 | DIAG-Pipe | Rurka testowa dla DIAG |  | 279
73 | AD-05-0590 | CT-1 | Długopis do zadymiania - Smoke Pen |  | 435
74 | AD-05-0597 | SP-CT-1 | Wkład dla Smoke Pen (zestaw 6 szt) |  | 388
75 | AD-05-0595 | AK-CT-1 | Uchwyt dla Smoke Pen |  | 131
76 | AD-05-5200 | AB-1 | Obudowa dla akcesoriów - karty przekaźników/karty Ethernet |  | 627
77 | VE-10-1500 | FP-AB-1 | Folia frontowa do obudowy AB-1-P |  | 77
78 | AD-10-0560 | VSK1/b | Kontroler systemu automatycznego przedmuchu rorociagów dla 2 niezależnych układów rur; temp. pracy -400C : + 600C |  | 4080
79 | AD-10-0480 | FW-VC | Folia frontowa do kontrolera przedmuchu VSK |  | 373
80 | AD-10-1095 | MC-VC-R-7 | Micro-kontroler dla VSK |  | 639
81 | AD-10-1105 | MC-VC-R-8 | Micro-kontroler dla VSK |  | 852
82 | AD-10-1135 | MC-VC-R-9 | Micro-kontroler dla VSK |  | 852
83 | AD-10-1145 | MC-VC-R-10 | Micro-kontroler dla VSK |  | 852
84 | AD-10-1155 | MC-VC-R-11 | Micro-kontroler dla VSK |  | 852
85 | AD-10-1115 | MC-VC-F-3 | Micro-kontroler dla VSK |  | 639
86 | AD-10-1125 | MC-VC-F-4 | Micro-kontroler dla VSK |  | 852
87 | AD-10-0940 | AVK-PV | Zawór odcinający z zaworem pilotującym z przyłączami |  | 2979
88 | AD-10-0945 | AVK-PV-F | Zawór odcinający z zaworem pilotującym z przyłączami Deep-Freeze |  | 3721
89 | AD-10-0950 | DVK13 | Zawór sprężonego powietrza |  | 1300
90 | AD-10-0955 | DVK13-F | Zawór sprężonego powietrza |  | 1668
91 | AD-10-0970 | 2KH | Zawór 2-drogowy z przyłączami |  | 793
92 | AD-10-0960 | 3KH | Zawór 3-drogowy z przyłączami |  | 979
93 | AD-10-0965 | 3KH-F | Zawór 3-drogowy z przyłączami, chłodnie |  | 1184
94 | 01-10-9330 | AF-BR | Banderola zabezpieczajaca naklejkę, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
95 | 01-10-9390 | AF-2.0 | Naklejka redukcyjna na otwór 2.0 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
96 | 01-10-9395 | AF-2.5 | Naklejka redukcyjna na otwór 2.5 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
97 | 01-10-9400 | AF-3.0 | Naklejka redukcyjna na otwór 3.0 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
98 | 01-10-9410 | AF-3.2 | Naklejka redukcyjna na otwór 3.2 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
99 | 01-10-9420 | AF-3.4 | Naklejka redukcyjna na otwór 3.4 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
100 | 01-10-9430 | AF-3.6 | Naklejka redukcyjna na otwór 3.6 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
101 | 01-10-9440 | AF-3.8 | Naklejka redukcyjna na otwór 3.8 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
102 | 01-10-9450 | AF-4.0 | Naklejka redukcyjna na otwór 4.0 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
103 | 01-10-9460 | AF-4.2 | Naklejka redukcyjna na otwór 4.2 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
104 | 01-10-9470 | AF-4.4 | Naklejka redukcyjna na otwór 4.4 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
105 | 01-10-9480 | AF-4.6 | Naklejka redukcyjna na otwór 4.6 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
106 | 01-10-9490 | AF-5.0 | Naklejka redukcyjna na otwór 5.0 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
107 | 01-10-9500 | AF-5.2 | Naklejka redukcyjna na otwór 5.2 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
108 | 01-10-9510 | AF-5.6 | Naklejka redukcyjna na otwór 5.6 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
109 | 01-10-9520 | AF-6.0 | Naklejka redukcyjna na otwór 6.0 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
110 | 01-10-9530 | AF-6.8 | Naklejka redukcyjna na otwór 6.8 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
111 | 01-10-9540 | AF-7.0 | Naklejka redukcyjna na otwór 7.0 mm, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
112 | 01-10-9750 | AK-C | Klips montażowy dla gumki redukcyjnej otworu, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 31
113 | 01-10-9580 | AK-2.0 | Gumka redukcyjna otworu (2.0mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
114 | 01-10-9590 | AK-2.5 | Gumka redukcyjna otworu (2.5 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
115 | 01-10-9600 | AK-3.0 | Gumka redukcyjna otworu (3.0mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
116 | 01-10-9610 | AK-3.2 | Gumka redukcyjna otworu (3.2 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
117 | 01-10-9620 | AK-3.4 | Gumka redukcyjna otworu (3.4 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
118 | 01-10-9630 | AK-3.6 | Gumka redukcyjna otworu (3.6 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
119 | 01-10-9640 | AK-3.8 | Gumka redukcyjna otworu (3.8 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
120 | 01-10-9650 | AK-4.0 | Gumka redukcyjna otworu (4.0 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
121 | 01-10-9660 | AK-4.2 | Gumka redukcyjna otworu (4.2 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
122 | 01-10-9670 | AK-4.4 | Gumka redukcyjna otworu (4.4 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
123 | 01-10-9680 | AK-4.6 | Gumka redukcyjna otworu (4.6 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
124 | 01-10-9690 | AK-5.0 | Gumka redukcyjna otworu (5.0 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
125 | 01-10-9700 | AK-5.2 | Gumka redukcyjna otworu (5.2 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
126 | 01-10-9710 | AK-5.6 | Gumka redukcyjna otworu (5.6 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
127 | 01-10-9720 | AK-6.0 | Gumka redukcyjna otworu (6.0 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
128 | 01-10-9730 | AK-6.8 | Gumka redukcyjna otworu (6.8 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
129 | 01-10-9740 | AK-7.0 | Gumka redukcyjna otworu (7.0 mm), cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 49
130 | 01-10-9216 | ABSR-2518 | Rura ABS szara 25x1,8mm, dostępna w odcinkach 2,5m i 5m, cena za 1mb |  | 29
131 | 01-10-9225 | EL-ABS-25-90-GR | Kolano 90° ABS 25 mm, szare, w opakowaniu 10 szt |  | 18
132 | 01-10-9235 | EL-ABS-25-45-GR | Kolano 45° ABS 25mm, szare, w opakowaniu 10 szt |  | 28
133 | 01-10-9242 | TP-ABS-25-GR | Trójnik ABS 25mm, szary, w opakowaniu 10 szt |  | 22
134 | 01-10-9252 | EC-ABS-25-GR | Zaślepka końcowa ABS 25mm, szara, w opakowaniu 10 szt |  | 14
135 | 01-10-9262 | CS-ABS-25-GR | Mufa ABS 25mm, szara, w opakowaniu 10 szt |  | 12
136 | 01-10-9275 | AR-ABS-25-90-GR | Łuk 90° ABS 25mm, szary, w opakowaniu 10 szt |  | 61
137 | 01-35-1075 | NG 23 VE=100 Stk. | Uchwyt do rur, cena za 1 szt, w opakowaniu 100 szt |  | 2
138 | 01-90-1010 | TM20N (125 ml.) | Płyn czyszczący do rur i akcsoriów PVC/ABS 125ml |  | 46
139 | 01-90-1080 | TM8N (1 Ltr.) | Płyn czyszczący do rur i akcsoriów PVC/ABS 1L |  | 139
140 | 01-90-1070 | TIS10 (650 gr) | Klej do rur i akcesoriów ABS, 650g |  | 104
141 | 01-10-9010 | R-2519 | Rura PVC 25 x 1,9 mm, szara, dostępna w odcinkach 2,5m i 5m, cena za 1mb |  | 16
142 | 01-10-9020 | R-2519-W90 VE=10 Stk. | Kolanko 90° PVC 25 mm, szare, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 4
143 | 01-10-9070 | R-2519-B90 VE=10 Stk. | Łuk 90° łagodny 25 mm, szary, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 13
144 | 01-10-9030 | R-2519-W45 VE=10 Stk. | Kolano 45° PVC 25 mm, szare, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 7
145 | 01-10-9040 | R-2519-T VE=10 Stk. | Trójnik PVC 25 mm, szary, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 5
146 | 01-10-9050 | R-2519-E VE=10 Stk. | Zaślepka koncowa PVC 25 mm, szara, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 4
147 | 01-10-9060 | R-2519-M VE=10 Stk. | Mufa PVC 25 mm, szara, cena za 1 szt, w opakowaniu 10 szt |  | 4
148 | 01-90-1000 | TI60 (125 gr) | Klej do rur i akcesoriów PVC 0.125g |  | 36

## AKCESORIA I INNE
Powrót do głównego menu
Wyposażenie instalatora
1 | ZS-6000 SC-6000 | *1) | Ściągacz czujek SC-6000 (głowica),do zdejmowania lub zakładania czujek szeregów 40, 4043, 4046 i 6046 | 1197
2 | ZS-6000 TM-6000 | *1) | Tester magnetyczny TM-6000 (głowica), do czujek szeregu 6000 (z wbudowanym hallotronem) | 1249
3 | ZS-6000-Adapter S | *1) | Uchwyt-adapter, do testera dymu lub imitatora ciepła typu SOLO firmy No Climb Products Ltd. | 341
4 | ZS-6000-Adapter G | *1) | Uchwyt-adapter, do tyczki GARDENA | 341
5 | ZS-6000 210-390 | *1) | Tyczka teleskopowa o długości 210 – 390 cm. | 378
6 | ZS-6000 160-290 | *1) | Tyczka teleskopowa o długości 160 – 290 cm. | 354
7 | TD808-101 | *1) | Tester czujek dymu – do wysokości 4 m (do wyczerpania zapasów) | 2479
8 | TD809-101 | *1) | Tester czujek dymu – do wysokości 6 m (do wyczerpania zapasów) | 3650
9 | SOLO108-001 | *1) | Tyczka teleskopowa 2-sekcyjna- do wysokości 4 m | 1329
10 | SOLO100-001 | *1) | Tyczka teleskopowa 4-sekcyjna - do wysokości 6 m | 2500
11 | SOLO330-001 | *1) | Dozownik dymu z aerozolem testowym CO | 1300
12 | SOLO101-001 | *1) | Tyczka przedłużająca - 1,13 m | 1100
13 | IT424-101 | *1) | Imitator ciepła (bez tyczki – zasil. 230V) | 3137
14 | ISP-60 |  | Programator modułów STM32 | 350
15 | TLD-6000 |  | Tester linii dozorowej | 2330
16 | PPW-KL |  | Klucz specjalny do czujki PPW-40REx wymagany tylko przy pierwszym zakupie PPW-40REx | 454
17 | Klucz-PO |  | Klucz do przycisków PO-61, PO-62, PO-63 | 8
18 | A5-001 |  | Aerozol testowy | 150
19 | Sabre® |  | Aerozol testowy | 142
20 | Zwora |  | Zwora (do G-40) | 8
21 | Wkrętak |  | Wkrętak WAGO (do G-40) | 40
22 | FT-40 |  | Folia testująca | 140
23 | LS-40 |  | Lustro serwisowe | 139
24 | OK-40 |  | Osłona przeciwkurzowa do czujek szeregu 40, 4043, 4046 (na czas remontu) | 7
25 | OZ-40 |  | Osłona zabezpieczająca (mechanicznie) | 91
Powrót do głównego menu |  |  |  | do góry
Czujki w wykonaniu iskrobezpiecznym i czujki specjalne, akcesoria
1 | DIO-37Ex | *1) *2) | Jonizacyjna czujka dymu, certyfikat ATEX (do wyczerpania zapasów) | 415
2 | DUR-40Ex | *1) | Optyczna czujka dymu, certyfikat ATEX | 319
3 | PUO-40Ex | *1) | Czujka płomienia UV, certyfikat ATEX | 3369
4 | TUN-38Ex | *1) | Uniwersalna czujka ciepła, certyfikat ATEX (bez gniazda) | 345
5 | G-33 |  | Gniazdo (przemysłowe z 2 dławnicami) do PUO-35, PUO-35Ex, DIO-37Ex | 47
6 | G-40 |  | Gniazdo (do czujek szeregów 40,4040,6040) | 34
7 | E39-R8 |  | Reflektor pryzmowy do czujki DOP, 5-50 m | 125
8 | 4xE39-R8 |  | Zespół reflektorów do czujki DOP, 50-100 m | 556
9 | Szybka DOP |  | Szybka do czujki DOP-40 DOP-6001 DOP-6001R | 79
10 | WZ-31 |  | Wskaźnik zadziałania | 22
11 | PG-40 |  | Podstawa gniazda, przemysłowa uniwersalna (do G-40) | 22
12 | PSGW-40 |  | Podstawa sufitowa gniazda wiszącego | 119
13 | P-40 |  | Pierścień maskujący (do G-40) | 9
14 | ADR-20N |  | Autonomiczna czujka dymu zasil. 9 V z baterii 6F22 | 110
15 | ADR-20R |  | Optyczna czujka dymu 12 V - do systemów alarmowych | 150
16 | DOP-6001R |  | Liniowa czujka dymu z wyjściem przekaźnikowym (wymaga zasilania) | 2054
17 | ASO-1-D |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona czujki DOP-6001 DOP-6001R | 682
18 | ASO-1-L |  | Aktywny system ochrony przeciwpyłowej osłona lustra DOP-6001 DOP-6001R | 568
19 | PUO-40 |  | Czujka płomienia UV | 1766
20 | PPW-40REx | *1) | Czujka płomienia trójpasmowa IR, certyfikat ATEX (do montażu wymagany klucz serwisowy PPW-KL) | 13537
21 | Wspornik PPW | *1) | Wspornik czujki PPW-40REx | 528
22 | BP-1 | *1) | Bariera powietrzna, przeciwkurzowa do czujki PPW-40REx | 2537
23 | Dławik typ 5 | *1) | Dławik ADE 1F M25x1,5 typ 5 dla przewodu f6 do f12 | 99
24 | Dławik typ 6 | *1) | Dławik ADE 1F M25x1,5 typ 6 dla przewodu f8,5 do f16 | 102
25 | Dławik typ 7 | *1) | Dławik ADE 1F M25x1,5 typ 7 dla przewodu f12 do f20,5 | 123
26 | Książka |  | Książka eksploatacji instalacji | 30
Note on C3: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C4: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C5: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C6: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C7: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C8: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C9: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C10: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C11: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C12: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C13: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C14: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C15: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C30: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży. * 2) Na zakup jonizacyjnych czujek dymu DIO wymagane jest odpowiednie zezwolenie PAA.
Note on C31: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C32: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C33: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C49: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C50: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C51: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C52: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
Note on C53: UWAGA * 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.

## UWAGI
Powrót do głównego menu
Uwagi
* 1) Czas oczekiwania na realizację uzgodnić z Działem Sprzedaży.
* 2) Na zakup jonizacyjnych czujek dymu DIO wymagane jest odpowiednie zezwolenie PAA.
* 3) Czujki z wbudowanym sygnalizatorem należy instalować WYŁĄCZNIE w dostarczonym w komplecie gnieździe G-40S
4) Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.
5) Części zamienne starszych systemów i usług zryczałtowanych objęte są innym cennikiem.
6) Warunki gwarancji na urządzenia POLON-ALFA S.A.: https://www.polon-alfa.pl/pl/serwis

## BIURA REGIONALNE
Powrót do głównego menu
Adresy biur regionalnych POLON-ALFA S.A.
1. Biuro Regionalne WARSZAWA
02-801 Warszawa, ul. Puławska 431
tel. 604 228 809; 604 229 942
email: warszawa@polon-alfa.pl
2. Biuro Regionalne BIAŁYSTOK
15-701 Białystok, ul. Kolejowa 12c lok. 4/1
tel. 532 083 872
email: bialystok@polon-alfa.pl
3. Biuro Regionalne BYDGOSZCZ
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 155
tel. 532 083 854
email: bydgoszcz@polon-alfa.pl
4. Biuro Regionalne SOPOT
81-855 Sopot, ul. Niepodległości 606/610
tel. 532 083 861
email: sopot@polon-alfa.pl
5. Biuro Regionalne SZCZECIN
71-013 Szczecin, ul. Zielona 42
tel. 532 083 864
email: szczecin@polon-alfa.pl
6. Biuro Regionalne POZNAŃ
60-179 Poznań, ul. Jeleniogórska 16
tel. 532 083 874
email: poznan@polon-alfa.pl
7. Biuro Regionalne KIELCE
25-371 Kielce, ul. Prosta 25
tel. 532 083 853
email: kielce@polon-alfa.pl
8. Biuro Regionalne LUBLIN
20-481 Lublin, ul. Karola Olszewskiego 5B lok. 3
tel. 881 956 204
email: lublin@polon-alfa.pl
9. Biuro Regionalne ŁÓDŹ
90-019 Łódź, ul. Dowborczyków 25
tel. 532 083 868
email: lodz@polon-alfa.pl
10. Biuro Regionalne KRAKÓW
30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14
tel. 532 083 851
email: krakow@polon-alfa.pl
11. Biuro Regionalne KATOWICE
40-168 Katowice, ul. Klonowa 32
tel. 532 083 858
email: katowice@polon-alfa.pl
12. Biuro Regionalne WROCŁAW
50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29
tel. 532 083 835
email: wroclaw@polon-alfa.pl