# GlandBox

Element okablowania przeznaczony do urządzeń kontrolnych i sygnalizacyjnych (CIE)

| Najważniejsze cechy | Miejsca instalacji dławików na przewody 16 Do prowadzenia przewodów, które nie są ukryte wewnątrz ściany. Po każdej stronie znajdują się cztery miejsca. Średnica dławika na przewody do 20 mm Dławiki na przewody nie są dołączone do pełnego zestawu. Wgłębienia do wiercenia Wiertło jest zamocowane w zagłębieniu i nie porusza się podczas wiercenia. Zalecamy użycie otwornicy do plastiku o średnicy do 20 mm. Ochrona przed sabotażem przycisk styku antysabotażowego Część perforowana GlandBox jest przeznaczona do przycisku antysabotażowego EN54 Fire Hub Jeweller, aby uruchomić go, gdy CIE jest zainstalowane w GlandBox. System Ajax wysyła powiadomienia o błędach, jeśli podejmowana jest próba odłączenia GlandBox od podłoża lub usunięcia CIE z uchwytu montażowego. Mocowania przewodów Aby utrzymać przewody razem za pomocą opasek zaciskowych. Ułatwienia do łatwej instalacji - Poziomica pęcherzykowa - Przycisk UP - Środkowe oznaczenie CIE Poziomica umożliwia sprawdzenie kąta nachylenia obudowy. Przecięcie dwóch linii wyznacza środek CIE, a przycisk UP wyznacza jego górę. |
| --- | --- |
| Zalecenia | Akcesorium jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego. GlandBox jest kompatybilny tylko z EN54 Fire Hub Jeweller. |
| Produkty | Wymiary 263 × 223 × 40 mm 10,35" × 8,78" × 1,58" Waga 335 g 11,82 oz Dopuszczalna temperatura pracy od –10 °C do +40 °C od 14°F do 104°F Dopuszczalna wilgotność do 75% bez kondensacji Klasa palności UL 94 V-0 |
| Kolor | Czarny Biały |
| Pełny zestaw | GlandBox Zestaw instalacyjny Krótka instrukcja |
| Gwarancja | 24 miesiące |