# EN54 Internal Battery (72h)

Ładowalna bateria litowo-jonowa (7,4 V/10 Ah) przeznaczona do instalacji w EN54 Fire Hub Jeweller lub EN54 Fire ReX Jeweller

| Rodzaj baterii | Baterie 8 × 18650 Ładowalna bateria Litowo-jonowa. Napięcie nominalne 7,4 V⎓ Pojemność 10 Ah |
| --- | --- |
| Zasilanie | Maksymalny prąd obciążenia 3,2 A Napięcie baterii na koniec okresu eksploatacji 6 V⎓ |
| Zalecenia | Baterii należy używać wyłącznie z kompatybilnymi urządzeniami. Bateria jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. |
| Obudowa | Wymiary 166 × 87 × 23 mm 6,54" × 3,43" × 0,92" Waga 443 g 15,63 oz Dopuszczalna temperatura pracy od −10 °C do +40 °C od 14°F do 104°F Dopuszczalna wilgotność do 75% bez kondensacji Klasa ochrony IP20 |
| Kolor | Czarny Biały |
| Pełny zestaw | EN54 Internal Battery (72h) |
| Gwarancja | 24 miesiące |